## Table 1
ПЛАН РАБОТ ООО УК "Жилье-XXI" на 2017 г.
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ:
№ п/п | Наименование работ (услуг) | Планируемая периодичность работ (услуг) | Примечание
Работы по санитарному содержанию мест и помещений общего пользования, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома:
1 | Уборка вестибюля ( мытье пола с моющими средствами, чистка ковриков) | пн-пт | праздничные дни по отдельному расписанию
2 | Влажная уборка лифтов | пн-пт | праздничные дни по отдельному расписанию
3 | Мытье этажей (в коридорах, у лифтов, в помещении мусоропровода) | пн-пт | праздничные дни по отдельному расписанию
4 | Чистка стекол в вестибюле | 1 раз в неделю
5 | Чистка осткления дверей на этажах, мытье дверей на этажах, мытье батарей отопления | 1 раз в месяц
6 | Уборка переходных балконов (подметание, собирание мусора, влажная протирка металлического обрамления балков) | 1 раз в неделю
7 | Уборка лесницы ведущей на 1 этаж | 1 раз в неделю
8 | Подметание маршей | 1 раз в месяц
9 | Влажная протирка выключателей | 1 раз в месяц
10 | Влажная протиркалесничных перил | 1 раз в месяц
11 | Мытье лесничных маршей и площадок, батарей | 1 раз в квартал
12 | Влажная протирка ручек дверей в вестибюле | пн-пт | праздничные дни по отдельному расписанию
13 | Мытье крыльца перед входом | пн-пт | праздничные дни по отдельному расписанию
14 | Вывоз и обезвреживание твёрдых бытовых отходов | понедельник -суббота | праздничные дни по отдельному расписанию
15 | Дератизация | 1 раз в год
16 | Дезинсекция | 1 раз в год
Работы по уборке и благоустройству придомовой территории:
17 | Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова) | в зимний период
18 | Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5см. И обработка антигололедными реагентами | в зимний период
19 | Уборка площадок под ТБО и КГМ | понедельник -суббота | праздничные дни по отдельному расписанию
20 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд | понедельник -пятница | праздничные дни по отдельному расписанию
21 | Подметание территории в дни без осадков с поливом (теплый период) | в теплый период
22 | Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов. | понедельник-пятница | праздничные дни по отдельному расписанию
23 | Уборка мусора с газонов | в теплый период
24 | Поливка газонов, зеленых насаждений | в теплый период
25 | Выкашивание газонов | в теплый период
26 | Очистка ливневой канализации | при необходимости
27 | Очистка кровли от снега и наледи | в зимний период
28 | Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод. | при необходимости
29 | Проведение работ по благоустройству придомовой территории, посадка деревьев и кустарника, газонов, организация детских площадок и автостоянок. | при необходимости | весенне-летний период
30 | Уборка дворов механизированной техникой. | при необходимости
31 | Ремонт элементов благоустройства и малых архитектурных форм. | при необходимости
Работы, выполняемые в отношении всех видов ФУНДАМЕНТОВ:
32 | Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений. | 1 раз в год
33 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов. | 1 раз в год
34 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами. | 2 раза в год
35 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами. | 2 раза в год
36 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций. | По мере выявления
37 | Проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. | 1 раз в год
Работы, выполняемые в зданиях с ПОДВАЛАМИ:
38 | Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения. | 1 раз в год
39 | Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями. | 1 раз в год
40 | Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 1 раз в год
Работы, выполняемые для надлежащего содержания СТЕН многоквартирных домов:
41 | Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств. | 1 раз в год
42 | Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков. | 1 раз в год
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ многоквартирных домов:
43 | Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний. | 1 раз в год
44 | Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит. | 1 раз в год
45 | Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила. | 1 раз в год
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания КРЫШ многоквартирных домов:
46 | Проверка кровли на отсутствие протечек. | 2 раза в год
47 | Проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше. | 1 раз в год
48 | Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока. | 2 раза в год
49 | Проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах. | 2 раза в год
50 | Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке. | 2 раза в год
51 | Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод. | 2 раза в год
52 | Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами. | 1 раз в год
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ФАСАДОВ многоквартирных домов:
53 | Визуальный осмотр фасадов, отмосток, тротуаров и дорожного покрытия. (при необходимости - ремонт). | 1 раз в квартал
54 | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков | 1 раз в год
55 | Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) | 1 раз в год
56 | Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках | По мере необходимости
57 | Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами | По мере необходимости
58 | Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы) | 1 раз в год
59 | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере выявления
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ПЕРЕГОРОДОК в многоквартирных домах:
60 | Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов | 1 раз в год
61 | При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере выявления
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ОКОННЫХ и ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
62 | Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | 1 раз в год
63 | При выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере выявлении
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ и дымоудаления многоквартирных домов:
64 | Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем. | 1 раз в год
65 | Контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки. | По мере необходимости
66 | Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них. | 1 раз в год
67 | Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель- клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений. | По мере необходимости
68 | Контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления. | 1 раз в месяц
69 | Сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха. | 2 раза в год
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ и водоподкачек в многоквартирных домах:
70 | Профилактика и обслуживание ИТП, обслуживание и наладка КИП и А. | ежемесячно
71 | Ремонт тепломеханической части ИТП. | при необходимости | конец-начало отопительного сезона
72 | Ремонт автоматики безопасности. | при необходимости
73 | Промывка и опрессовка системы отопления. ИТП, сдача готовности ИТП тепловой инспекции. | май-октябрь 2017 года
74 | Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах. | По мере необходимости
75 | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования. | Постоянно
76 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек. | При подготовке к отопительному сезону
77 | Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений. | После отопительного сезона
78 | Проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | По мере необходимости
Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
80 | Проверка герметичности труб . Ведение журнала обходов. | Ежедневно
81 | Проверка состояния инженерных сетей, проверка запорной арматуры, ревизий, канализационных лотков, вводных автоматов | 1 раз в год
82 | Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах). | 1 раз в год
83 | Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем. | постоянно
84 | Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.). | 1 раз в месяц
85 | Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме. | По мере необходимости
86 | Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации. | По мере выявления
87 | Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации. | По мере необходимости
88 | Переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока | 1 раз в год
89 | Промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе. | По мере необходимости
90 | Промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:
91 | Подготовка к отопительному сезону. | май-октябрь 2017 года
92 | Отключение и пуск тепла. | 1 раз в год апрель-октябрь 2017 года | согласно графика отопления
93 | Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ системы теплоснабжения в многоквартирных домах. | 1 раз в год
94 | Контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования. | постоянно
95 | Гидравлические и тепловые испытания оборудования системы теплоснабжения. | 1 раз в год
96 | Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений. | 1 раз в год
97 | Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления. | 1 раз в год
98 | Проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки). | 1 раз в год
99 | Удаление воздуха из системы отопления. | 1 раз в год
100 | Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно- коррозионных отложений. | 1 раз в год
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
101 | Ремонт внутридворового освещения. | при необходимости | до 1 сентября
102 | Проведение ревизии и осмотр электрических и осветительных приборов | Ежедневно
103 | Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки. | 1 раз в год
104 | Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения. | 1 раз в месяц
105 | Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования. | 1 раз в год
106 | Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. | По мере выявления
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:
107 | Проведение технического обслуживания ВДГО в соответсвии с регламентом. | не реже 1 раз в 3 года
108 | Организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов. | не реже 1 раз в 3 года
109 | При выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. | незамедлительно
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов в многоквартирном доме:
110 | Организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта. | круглосуточно
111 | Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов). | в соответсвии с нормативными требованиями
112 | Обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов). | по необходимости
113 | Проведения технического освидетельствования лифтов и страхование лифтов | 1 раз в год | в соответствии с тех. паспортами
Работы выполненные в целях надлежащего содержания слаботочных сетей, систем ограниченного доступа и систем пожарной безопастности
114 | Обслуживание домофонов | В соответствии с графиком по обслуживанию
115 | Работы по обеспечению требований ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты: | В соответствии с нормативными документами
116 | Обеспечение устранения АВАРИЙ в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Ежедневно
Работы по обслуживанию приборов учета коммунальных ресурсов.
117 | Контрольные снятия показаний общедомовых приборов учета, предоставление отчетов в ресурсоснабжающие организации. | ежемесячно
118 | Проверка и поверка общедомовых приборов учета. | 1 раз в год, | в соответствии с тех. паспортами
119 | Контрольные снятия показаний квартирных приборов учета, проверка целостности пломб. | 1 раз в год | до 1 сентября
Работы по управлению общего имущества в многоквартирном доме
120 | Услуги управления МКД | Постоянно
121 | Выполнения заявок населения. | пн-пт
122 | Организация регистрационного учета граждан | пн-пт
123 | Техническое обслуживание видеонаблюдения | В соответствии с требованиями технических регламентов
124 | Организация приема заявок через интернет и по телефону через контакт-центр | ежедневно
125 | Сдача отчетов в Администрацию о готовности домов к отопительному сезону. | 1 раз в год | август
126 | Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, установка датчиков света в подъездах, проверка изоляции трубопроводов, установка доводчиков, проверка подъездного остекления . | в течении года
127 | Контроль застройщиков за соблюдением гарантийных обязательств. | в течении гарантийного срока | постоянно
128 | Установка информационных стендов, почтовых ящиков, урн. | при необходимости
129 | Заключение договоров с подрядными организациями. | в течении года | постоянно
130 | Закупка инвентаря и расходных материалов. | 1 раз в месяц, при необходимости
131 | Проверка знаний и переаттестация персонала. | 1 раз в год
132 | Организация контейнерных площадок. | при сдаче дома в эксплуатацию | до 1 сентября
Работы выполняемые в целях охраны общего имущества многоквартирных домов
133 | Охрана прилегающей территории, подъездов и подземного паркинга. | круглосуточно